办 事 流 程

将区水务局核发的“不在公共污水管网覆盖范围”的排水咨询意见报区环保局备案

三、向区水务局办理《排水许可证》

二、按区水务局要求进行管网接驳

准备资料交区环保局：

- 申请函

- 环评批复

- 《排水许可证》

区环保局出文变更废水排放标准

否

一、向区水务局办理排水咨询意见，确认是否公共污水管网覆盖范围

是

一、城市排水设施设计咨询

1、城市排水设施设计咨询申请表（原件，一式两份）；

2、规划部门批复的总平面图及说明书或权属证明文件（复印件）；

3、按照规定应提供的其他资料。如项目基本情况说明（须说明项目的产品种类和规模、污染物种类、生活污水量、生产污水量、雨水量、占地面积和建筑面积、地理位置、居住和办公人数、餐厅或食堂设施情况、预计投产或使用日期等，并加盖公章）。

注：以上资料均需加盖公章

咨询电话：39914017

二、排水接驳许可申请资料

1、公共排水设施接驳申请表（一式二份，原件）；

2、项目红线范围内排水设施接驳施工设计图（指竣工图、验收报告等，由建设单位盖章确认，一式两份，原件）；

3、污水处理设施验收资料（指沉淀池、隔油池等内部处理设施的竣工图、验收报告等，由建设单位盖章确认，原件）；

4、排放口设置专用检测井及接驳设计图的有关资料；

5、排水设计条件咨询意见（复印件）；

6、施工单位的资质（市政公用排水施工总承包资质）证明文件（复印件）；

7、排水接驳单位的设计资质（市政公用（含排水）设计资质）证明文件；

8、环保部门的环境影响评价批复意见；

9、规划部门审核同意文件及附图（建设工程规划许可证及规划平面图等；）

10、按照规定应提供的其它资料

注1：以上提交资料除注明外均为一式一份原件或复印件

注2：以上提交资料均需建设单位盖章确认

三、城市排水许可——城市排水许可证核发

（一）、城市排水许可证核发申请（首次）须提供如下资料：

1、排水许可证申请表（单位公章原件三份）；

2、同意接驳的证明文件（即设施接驳核准批文及附图三份，复印件）；

3、接驳设施验收资料（包含竣工图、排水工程验收报告、区接驳设施验收报告等，由申请单位盖章确认。两份，原件）

4、排水水质、水量检测报告及《现场踏勘情况表》（在排水许可证申请受理之日前一个月内由主管部门或申请单位委托具有计量认证资格的排水监测机构出具，一份，原件）；

5、生产企业需提供生产产品种类和用水量证明材料（即生产企业的产品介绍及最近一季度的水费单或用水指标复印件）。（非生产企业可不提供此文件）

6、排水设施信息登记表（单位公章原件三份）；

7、检测制度（重点排水户需提供，一份，原件）；

8、证明资料：（1）授权委托书；（2）法人身份证明及申请人身份证明；（3）《组织机构代码证》；（4）《营业执照》（各一份，复印件）；

9、设计单位的设计资质及施工单位资质（市政公用（含排水工程）设计资质）证明文件（复印件）；

10、按规定应提供的其它他有关资料。

注1：以上提交的资料除注明外均为一式一份原件或复印件

注2：以上提交的资料均需建设单位盖章确认

咨询电话：39914017

注：以上表格可登陆南沙区政务中心网站下载